Содержание.

- Основные термины, используемые в Документации запроса цен.

- Общие сведения о запросе цен:

  - Наименование, способ и предмет запроса цен.

  - Отказ от проведения запроса цен.

  - Затраты на участие в запросе цен.

- Требования к претендентам:

  - Обязательные требования к претендентам.

- Требования к содержанию, форме и составу Заявки, инструкция по ее заполнению:

  - Форма Заявки.

  - Подготовка Заявки.

  - Порядок оформления Заявки.

  - Оформление и подписание Заявки.

  - Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками.

  - Возврат Заявок.

  - Уточнение Заказчиком сведений состава Заявок.

- Порядок проведения запроса цен и заключения договора:

  - Получение документации запроса цен.

  - Разъяснение положений Документации запроса цен.

  - Официальный язык запроса цен.

  - Валюта запроса цен.

  - Подача и прием конвертов с Заявками.

  - Опоздавшие Заявки.

  - Изменение Заявок и их отзыв.

  - Вскрытие и рассмотрение Заявок.

  - Оценка Заявок.

  - Определение Победителя запроса цен.

  - Порядок заключения договора.

- Информационная карта.

- Техническая часть.

- Проект договора.

- Образцы Форм и документов для заполнения участниками запроса цен.

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ЦЕН.

Содержание терминов, используемых в настоящей Документации запроса цен, определено Положением о закупках товаров, работ, услуг для административно-хозяйственных нужд некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту - Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (протокол заседания Правления от 17.12.2013г. №2)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ ЦЕН.

  - Наименование, способ и предмет запроса цен:

    - Запрос цен, регламентируемый настоящей Документацией, является Запросом цен для заключения договора проведения текущего косметического ремонта помещений. Форма проведения запроса цен устанавливается в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации запроса цен (далее по тексту ссылки на разделы, статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

  - Отказ от проведения запроса цен:

    - Организатор вправе отказаться от проведения запроса цен в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами и участниками запроса цен, которым такое действие может принести убытки.

  - Затраты на участие в запросе цен:

    - Претендент и участник запроса цен несет все расходы, связанные с подготовкой своей Заявки и непосредственно участием в запросе цен, а Организатор не имеет никаких обязательств, в связи с такими расходами.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ.

  - Общие требования к претендентам:

    - Претендентом может выступать любое юридическое или физическое лицо.

    - Претендент, для того, чтобы принять участие в запросе цен, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.1.3 настоящей Документации.

    - Обязательные требования к претендентам:

      - не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

      - не находиться в процессе ликвидации;

      - не быть признанным несостоятельным (банкротом);

      - на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

      - соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

      - обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением программ для ЭВМ, баз данных).

    - Для участия в запросе цен претендент должен своевременно подготовить и подать Заявку в соответствии с Документацией запроса цен.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

  - Форма Заявки:

    - Претендент подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте в порядке, установленном в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

  - Подготовка Заявки:

    - Заявка должна быть подготовлена на русском языке.

    - Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы претендента:

4.2.2.1. Письмо о подаче Заявки на участие в запросе цен (форма 1), подписанное руководителем претендента или уполномоченным им лицом, содержащее сведения о претенденте, подавшем Заявку, в том числе:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае закупки товаров указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства физического лица, банковские реквизиты претендента;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- согласие претендента с условиями договора, указанными в запросе цен;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

4.2.2.2. техническое предложение (форма 2), подписанное руководителем претендента или уполномоченным им лицом;

4.2.2.3 коммерческое предложение (форма 3), подписанное руководителем претендента или уполномоченным им лицом;

4.2.2.4. анкета (форма 4), подписанная руководителем претендента или уполномоченным им лицом;

4.2.2.5. подписанный проект договора п.8;

4.2.2.6. документы, предоставляемые в подтверждение соответствия претендента установленным требованиям:

копии учредительных документов (копия устава предприятия, копия учредительного договора или решения об учреждении), заверенные печатью претендента и подписью уполномоченного лица претендента на каждом листе;

4.2.2.7. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью претендента и подписью уполномоченного лица претендента;

4.2.2.8. копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью претендента и подписью уполномоченного лица претендента;

4.2.2.9. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении или приказа о назначении). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, Заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью претендента и подписанную руководителем претендента;

4.2.2.10. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за тридцать дней до дня предоставления Заявки; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за тридцать дней до дня предоставления Заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за тридцать дней до дня предоставления Заявки;

4.2.2.11. документ, подтверждающий отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, полученный не ранее чем за пять дней до дня предоставления Заявки (Справка из налоговой инспекции);

4.2.2.12. документ или нотариально заверенная копия такого документа, выданного Управлением Федеральной службы судебных приставов по месту регистрации участника закупки, подтверждающего отсутствие судебных производств в отношении Участника закупки, полученный не ранее чем за тридцать дней до дня предоставления Заявки;

4.2.2.13.  опись представленных документов.

    - В Заявке претендента должен быть установлен срок действия Заявки. Указанный срок должен быть не менее 30 (тридцать) календарных дней со дня окончания срока подачи Заявок.

    - В Заявке претендента устанавливаются обязательства претендента заключить Договор (Проект договора п.8 Документации) с Организатором закупки в случае признания его Победителем запроса цен.

    - Претендент вправе предоставить в составе Заявки дополнительные документы по своему выбору.

    - Претендентам недопустимо указывать в Заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в составе Заявки и приложениях к ней, а также, неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ», будет расценено Комиссией по закупкам как несоответствие Заявки требованиям, установленным в настоящей Документации запроса цен и будет являться основанием для отклонения Заявки.

  - Порядок оформления Заявки:

    - Описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом запроса цен, количественных и качественных характеристик определяются разделом 7 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

    - Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ». Конкретные требования к составу Заявки о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг, прочей информации, а также к форме ее представления содержатся в п. 4.2.2.

  - Оформление и подписание Заявки:

    - При описании условий и предложений претендентами должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

    - Сведения, которые содержатся в Заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Претендент подготавливает комплект документов, входящих в Заявку и приложения к ней в соответствии с требованиями Документации запроса цен.

    - Все документы, представленные, в Заявке должны быть четко отпечатаны.

    - При подготовке Заявки и документов, прилагаемых к этой Заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, которые должны быть скреплены печатью претендента (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписаны претендентом или лицом, им уполномоченным.

    - При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных претенденту третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

    - Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они оговорены и заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать Заявку.

  - Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками:

    - При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование организатора запроса цен, на участие в котором подается данная Заявка. Заявка может быть подана претендентом лично (в том числе представителем претендента), посредством почты или курьерской службы.

    - Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

    - Конверт должен быть промаркирован с указанием наименования запроса цен, на участие в котором подается данная Заявка, номера и даты извещения о проведении Запроса цен, без возможности идентификации претендента.

    - Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Организатор закупки не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

  - Возврат Заявок:

    - Все Заявки, а также отдельные документы, входящие в ее состав, присланные на участие в запросе цен, не возвращаются.

  - Уточнение Организатором закупки сведений состава Заявок:

    - В ходе рассмотрения Заявок, Комиссия по закупкам направляет за подписью Председателя комиссии претендентам запросы:

- О предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, входящих в состав Заявки;

- Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки;

- Об уточнении и (или) разъяснении положений Заявки.

    - Допускается направление претенденту уточняющих запросов, в том числе по техническим условиям, изложенным в Заявке. При этом данные уточнения не должны изменять Предмет закупки, объем и номенклатуру предлагаемой претендентом Продукции.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Получение Документации запроса цен:

5.1.1. В разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления претендентам Документации запроса цен в бумажной форме.

5.2. Разъяснение положений Документации запроса цен:

5.2.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе, запрос Организатору закупки о разъяснении положений Извещения о проведении запроса цен и/или Документации запроса цен (далее - Запрос).

  - Официальный язык запроса цен:

    - Заявка, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой, которыми обмениваются претенденты и Организатор закупки, должна быть написана на русском языке.

  - Валюта запроса цен:

    - Валютой запроса цен является рубль Российской Федерации.

    - Все суммы денежных средств, указанные в Заявке и приложениях к нему, должны быть выражены в российских рублях.

  - Подача и прием конвертов с Заявками:

    - Место, порядок и сроки подачи Заявок указаны в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;

    - Извещение о проведении запроса цен, с приложением Документации запроса цен, размещается на сайте Фонда не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока предоставления Заявок запроса цен.

  - Опоздавшие Заявки:

    - Заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления.

  - Изменение состава Заявок и их отзыв:

    - Претендент может изменить или отозвать свою Заявку в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией по закупкам конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подана соответствующая Заявка.

  - Вскрытие и рассмотрение Заявок:

    - Комиссия по закупкам, в установленное Извещением и Документацией запроса цен время и дату, вскрывает поступившие конверты с Заявками, объявляет и заносит в Протокол наименование каждого претендента, условия исполнения Договора, указанные в Заявке претендента и приступает к рассмотрению и оценке Заявок. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам. Представители претендентов могут присутствовать на процедуре вскрытия Заявок, поданных для участия в запросе цен.

    - При рассмотрении Заявок претендентов Комиссия по закупкам проверяет:

- Правильность оформления Заявок и их соответствие требованиям Документации запроса цен;

- Соответствие претендентов для исполнения Договора требованиям Документации запроса цен.

    - Заявка претендента отклоняется и не допускается к участию в запросе цен в следующих случаях:

- не предоставления обязательных документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте, если требования к предоставлению соответствующих документов были установлены в Документации запроса цен;

- указание в Заявке претендента предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше установленной в запросе цен;

- несоответствие заявки требованиям, указанным в документации запроса цен.

  - Оценка Заявок:

    - Результаты рассмотрения Заявок претендентов указываются Комиссией по закупкам в протоколе рассмотрения и оценки.

    - Комиссия по закупкам осуществляет оценку Заявок Участников запроса цен, допущенных к участию в запросе цен, на основании информации, содержащейся в таких Заявках и приложенных к ним документах.

    - В рамках стадии оценки Заявок и выбора Победителя запроса цен Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в запросе цен, в том числе предложению по цене.

    - Критериями оценки Заявки являются:

5.9.4.1. Цена договора.

    - Лучшей признается Заявка, которой по результатам оценки присвоен первый номер и которая содержит наиболее низкую цену договора, указанную в п. 4.2.2.3. При наличии нескольких равнозначных Заявок лучшей признается та, которая поступила ранее других Заявок.

  - Определение Победителя запроса цен:

    - По результатам рассмотрения и оценки Заявок Комиссия по закупкам принимает решение о выборе Победителя запроса цен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вскрытия конвертов с Заявками.

    - Комиссия по закупкам ведет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки Заявок;

- наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводился запрос цен, существенные условия договора;

- наименование претендентов, подавших Заявки;

- отклоненные Заявки с обоснованием причин отклонения;

- наиболее низкая цена товаров, работ, услуг;

- принятое комиссией по закупкам решение, в том числе информация о Заявках, которым присвоен первый и второй номера.

    - Протокол рассмотрения и оценки Заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам. Протокол рассмотрения и оценки Заявок составляется в одном экземпляре, который хранится в административно-хозяйственном отделе.

    - Организатор закупок направляет Участнику запроса цен, которому присвоен первый номер, Победителю запроса цен, Уведомление о результатах открытого запроса цен.

    - Запрос цен признается состоявшимся, если подано не менее 2 заявок, соответствующих требованиям, установленным в запросе цен, и ни одна из них не была отозвана до подведения итогов запроса цен.

    - В случае если подано менее 2 Заявок, либо все полученные Заявки не соответствуют требованиям, установленным в запросе цен, в том числе цена, указанная в Заявке, превышает предельную (максимальную) цену, указанную в запросе цен, Запрос цен признается несостоявшимся, Организатор закупок вправе осуществить закупку у единственного поставщика либо провести новый запрос цен.

    - В случае, если Участник запроса цен, Заявка которого признана лучшей, отказывается от подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения Договора и Организатор закупки вправе заключить Договор с другим Участником запроса цен, Заявке которого присвоен второй номер.

    - В случае, если Участник запроса цен, Заявка которого присвоен второй номер, также отказывается подписывать Договор, Организатор закупки вправе осуществить закупку у единственного поставщика либо провести новый запрос цен.

  - Порядок заключения Договора:

    - Победитель запроса цен предоставляет Организатору закупки подписанный со своей стороны проект Договора (п.8 Документации запроса цен) не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Уведомление о результатах открытого запроса цен. Договор между Победителем и Фондом должен быть подписан обеими сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Победителем Уведомление о результатах открытого запроса цен.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

6.1. Информация и данные запроса цен для заключения договора проведения текущего косметического ремонта помещений.

| № п/п | Название раздела, статьи, пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Организатора/ Организатора запроса цен контактная информация | Сведения об Организаторе закупки: Некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Адрес Организатора: Местонахождение: 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.11; Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. А; Контактные лица: Даламан Сергей Петрович Телефон: +7 (812) 703 5712 Адрес электронной почты: sdalaman@fkr-spb.ru |
| 2 | Способ закупки | Запрос цен |
| 3 | Форма проведения закупки | Письменная форма |
| 4 | Форма подачи Заявки | Один экземпляр Заявки в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью претендента. Заявка должна содержать документы, указанные в п.4.2.2 данной Документации запроса цен. |
| 5 | Место, порядок и сроки подачи Заявок | Почтовый адрес (Адрес подачи Заявок): 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. А, 7 эт.; Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 12 часов 00 минут «18» декабря 2014 года до 12 часов 00 минут «25» декабря 2014 года. |
| 6 | Дата и место вскрытия конвертов с Заявками | «25» декабря 2014 года в 12 часов 30 минут по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. А, 7 эт., переговорная. |
| 7 | Дата окончания рассмотрения и оценки Заявок, подведение итогов запроса цен | Заявки рассматриваются до 16:00 «26» декабря 2014 года по адресу Организатора закупки: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д.6, лит. А, 7 эт.; |
| 8 | Порядок предоставления документации | Информация о запросе цен размещена на сайте Фонда www.fkr-spb.ru Возможно ознакомление с документацией в бумажном виде по адресу Организатора: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. А; |
| 9 | Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Структура цены определяется путем мониторинга коммерческих предложений по предмету закупки. |
| 10 | Начальная (максимальная) цена договора: | 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп. с НДС. |
| 11 | Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены договора и расчетов с поставщиками: | Валютой договора является рубль Российской Федерации |
| 12 | Размер обеспечения заявки: | Не требуется |
| 13 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: | Не требуется |
| 14 | Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) отгрузке продукции и иные показатели: | В соответствии с требованиями договора и Разделом 7 «Техническая часть» |
| 15 | Требования к сроку и (или) объему предоставления предмета закупки: | В соответствии с договором. |
| 16 | Место, сроки (периоды) и условия исполнения договора: | В соответствии с договором |
| 17 | Форма, сроки и порядок оплаты по договору: | Форма оплаты по договору: Безналичный расчет в рублях РФ. Оплата производится в соответствии с условиями договора. |
| 18 | Основание для проведения запроса цен: | План закупок некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Предметом закупки является проведение текущего косметического ремонта помещений для нужд Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Заказчик).

7.1. Основные характеристики услуги и продукции:

Работы должны быть выполнены на 6,7 и 8 этажах здания БЦ "Тобольская 6" по адресу СПб, улица Тобольская, дом 6, литА.

Под текущим косметическим ремонтом помещений понимаем косметический ремонт помещений общей площадью 180 м2 расположенных на 8 этаже БЦ «Тобольская 6» (пом.8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 8-16) и установку перегородок на 6 и 7 этажах БЦ «Тобольская 6», с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Подрядчик приступает к выполнению работ на территории и (или) объектах Заказчика, оформив в установленном порядке акт-допуск для производства работ на территории и (или) объектах Заказчика.

Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с законодательством РФ, в сроки, установленные договором. В Приложении №3 к техническому заданию установлены требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого для оказания услуг, потребностям Заказчика. При этом указаны используемые для определения соответствия потребностям Заказчика товара, используемого для оказания услуг, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Подрядчик обеспечивает соблюдение правил приема иностранных работников и несет ответственность за привлечение их к выполнению работ.

Режим работы: только в рабочие дни с 09:00 до 18:00, при этом не должна быть нарушена работа основных сотрудников предприятия, с учетом требований Схемы офисных помещений (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Все работы проводятся в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, в том числе (но, не ограничиваясь при необходимости) в соответствии со следующими документами:

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

# - СП 2.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 172 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

# - СП 4.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

# - СП 5.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

# - СП 1.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями и дополнениями);

# - СП 3.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»;

# - СП 6.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 176 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

# - СП 7.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 177 «Об утверждении свода правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

# - СП 12.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009       № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменениями и дополнениями);

# - СП 10.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

-  СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СП23-102-203 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СН 2.2.4-2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- ГОСТом 21.101.97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- настоящим Техническим заданием.

  - Общие требования.

Работы по ремонту выполняются согласно Ведомости объемов работ (Приложение №2 к техническому заданию) и технической документации, предоставленной Заказчиком.

Высоту помещений (от отметки чистого пола до низа подшивного потолка) предусмотреть максимально возможные по высоте.

В коридорной части Помещения – не менее 2,6 м.;

В офисной части Помещения   – не менее 2,6 м.

Помещения и коридоры выделить перегородками от конструктивного перекрытия до конструктивного перекрытия с заполнением минераловатной  звукоизоляционной плитой.

Конструктив перегородок выполнить в соответствии с нормативами, обеспечить нормируемую шумоизоляцию.

Для руководства принять за основу согласованную схему офисных помещений (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Предусмотреть следующие помещения:

- Офисные помещения на 15 рабочих мест и санитарный узел.

    - Отделка помещений.

Подлежащие отделке помещения общей площадью 180 м2 расположены на 8 этаже БЦ «Тобольская 6». (пом.8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 8-16).

Перекрытия монолитные железобетонные.

Пол – кафельная плитка, ковровое покрытие.

Стены – шпатлевка, стеклообои под покраску, окраска.

Потолок –  Армстронг

Проектом предусмотрено изменение конфигурации существующих помещений, устройство перегородок. Количество, размер, конструктив перегородок предусмотреть в соответствии с нормативами и утвержденной схемой офисных помещений (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Двери в офисных помещениях –  Размер проема 900*2100мм  6шт., пом.8-12 двери стеклянные 2шт, проем 900*2100мм.

# А) Полы

В офисных помещениях –ламинат не ниже 32 класса, пом.8-16  ковролин.

Покрытие в технических помещениях - керамическая плитка.

Покрытие в туалетах -   керамическая плитка.

# Б) Стены и перегородки

Перегородки:

Этаж 6, пом. 6-18,  Lобщ.-15,6м,  S общ.- 45,2м2;

Этаж 7, пом. 7-23,  Lобщ.-6,8м,  S общ.- 19,7м2;

Этаж 7, пом. 7-16,  Lобщ.-6,45м,  S общ.- 18,7м2;

Этаж 8, пом. 8-12,  Lобщ.-8,8м,  S общ.- 25,5м2;

Этаж 8, пом. 8-17,  Lобщ.-8,3м,  S общ.- 27,1м2;

Этаж 8, пом. 8-22,  Lобщ.-6,4м,  S общ.- 18,6м2.

Внутренние перегородки выполняются из двухслойных гипсокартонных плит с каждой стороны, монтируемых на металлическом профилированном каркасе с устройством  теплозвукоизоляции  из минваты.

Швы между гипсокартонными плитами проклеиваются лентой и выравниваются

Все поверхности стен в офисных помещениях грунтуются  и окрашиваются водоэмульсионной краской.

Покраска должна быть равномерной и гладкой.

Стены туалета облицовываются керамической плиткой до высоты, превышающей высоту подвесного потолка. Разметка плитки производится от осевой линии помещения таким образом, чтобы подрезы плитки по краям помещения были равны. На внутренние и внешние углы плиточной кладки устанавливается пластиковые уголки.

# В) Потолок

В офисных помещениях монтируется подвесной потолок типа Армстронг. Разметка металлокаркаса производится от осевой линии помещения таким образом, чтобы подрезы плит по краям помещения были равны. По периметру подвесной потолок закрывается L-образным профилем. Подвеска структуры осуществляется к перекрытию на монтажные подвесы. Надежность крепления проверяется по каждому подвесу.

В сантехническом помещении -  реечный потолок.

Г) Дверные блоки

Существующий входной стеклянный дверной блок в переоборудуемых помещениях не подлежит какой-либо переделке и остается в существующем виде.

Двери в офисных помещениях –Размер проема 900*2100мм  6шт., пом.8-12 двери стеклянные 2шт, проем 900*2100мм

В комплект каждого внутреннего дверного блока входят: коробка, полотно, наличники, ручка-замок, уплотнительная резиновая прокладка, стопор и дверной доводчик (сантех. помещение).

# Д) Детали интерьера

Отделочные и иные материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности.

  - Кондиционирование, вентиляция.

Работы по ремонту вентиляции и кондиционирования офисных помещений провести на основании:

- существующих решений в Здании на основании имеющейся исполнительной документации;

- настоящего Технического задания ;

- действующих законодательных и нормативных правовых актов, в том числе (но, не ограничиваясь при необходимости) в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП  31-06-2009 * «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТом 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТом 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

- ГОСТом 21.101.97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Температурный режим в помещениях предусмотреть согласно СНиП  31-06-2009*.

Внутренние проектные температуры принять согласно назначению помещений. Объемы, температуру приточного воздуха и уровень шума определить согласно СНиП.

Для санузла предусмотреть отдельные системы вытяжной общеобменной вентиляции.

Воздуховоды применить из оцинкованной стали. Прокладку воздуховодов предусмотреть скрыто в за потолочном пространстве.

При трассировке воздуховодов учесть капитальные несущие конструкции (балки), которые нельзя пересекать воздуховодами. Воздуховоды установить из условия сохранения максимально возможной высоты помещений. Для уменьшения шума от систем вентиляции и кондиционирования воздуха предусмотреть подключение диффузоров с помощью звукопоглощающих гибких воздуховодов.

Для поддержания комфортной температуры в пом.8-14 установить   систему кондиционирования, с возможностью регулирования микроклимата.

  - Водоснабжение и канализация

Работы по ремонту водоснабжения и канализации помещений провести на основании:

- существующих решений в здании на основании имеющейся исполнительной документации;

- настоящего Технического задания.

- действующих норм и правил:

- СП 40-102 -200 «Проектирование и монтаж трубопроводов системы ВиК

из полимерных материалов»;

- СП 40-101-96 «проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена»;

- СНиП 2.04.01-85*– внутренний водопровод и канализация;

- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Водоснабжение принять от существующей хозяйственно-питьевой сети водопровода Здания.

Снабжение горячей водой принять от существующей сети горячего водопровода Здания.

Прокладку водопроводных сетей предусмотреть за подвесным потолком и в шахтах.

В местах подключения санитарных приборов предусмотреть запорную арматуру.

Предусмотреть отведение сточных вод от санитарных узлов в существующую сеть бытовой канализации здания.

Сети самотечной канализации предусмотреть из канализационных полиэтиленовых труб.

В местах установки ревизий, запорной арматуры и т.д. предусмотреть установку лючков.

  - Электроснабжение и электроосвещение

Электроснабжение офисных помещений осуществить с учетом существующих решений в здании на основании имеющейся исполнительной документации в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, в том числе  в соответствии со следующими документами:

- настоящим Техническим заданием;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 .07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и выше приведенными сводами правил к нему;

ПУЭ, СП 31-110-203 и СНиПами.

При прокладке применить медные кабели и провода соответствующего сечения не поддерживающих горение (ВВГнг-ls ).

Прокладку кабельной системы осуществить в запотолочном пространстве, внутри перегородок, в стяжке пола.

Доводку до каждого электропотребителя произвести в теле перегородок, электротехнических колоннах, в стяжке или под фальш-полом последующей установкой напольных лючков.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано блоком розеток, включающим в себя:

- два порта информационных розеток RJ-45 (количество пар 8);

- одна электрическая розетка для организации электропитания средств вычислительной техники (СВТ) («чистые розетки»);

- одна электрическая розетка для организации бытового электропитания.

Система освещения должна обеспечивать освещенность в рабочих комнатах не менее 400Лк, а так же с учетом пульсации освещенности не более 5 процентов на уровне поверхности письменного стола каждого рабочего места.

Электропитание системы освещения  осуществляется   кабелем 2х1,5 и 3х1,5    проложенным в гибкой пластиковой трубе.

Выключатели освещения скрытой установки монтируются в стены на высоте 110см от уровня пола.

Устанавливаются напольные лючки типа GES9DB или аналогичные , размер лючка должен быть определен с учетом запаса для возможного расширения  включая розетки.

Показатели освещенности выполнить в соответствии с действующими нормативами.

Предусмотреть заземление и защитные меры электробезопасности в соответствии с ПУЭ изд.7 и «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003.

Предусмотреть систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током – в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП.

  - Требования  к сроку и гарантии качества  работ.

Срок выполнения работ: не позднее 20.02.2015г.

Гарантийный срок на результат выполнения Подрядчиком работ устанавливается продолжительностью 1 год после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на смонтированное оборудование устанавливается в соответствии с гарантийным сроком, указанным заводом-изготовителем. При обнаружении дефектов и недостатков, гарантийный срок начинает исчисляться после подписания акта-приемки по их устранению. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, нарушений правил эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью.

- Приложение №1 - Схемы помещений.

- Приложение №2 - Ведомость объемов работ.

3. Приложение №3 - Требования Заказчика к качеству и техническим характеристикам материалов.

Приложение №1 к

Техническому заданию.

Схемы офисных помещений 6этажа.

Схема 7 этажа.

Схема 8 этажа.

План (схема) ремонта помещений 8 эт.

Приложение №2 к Техническому заданию.

Ведомость объемов работ.

«Работы по текущему косметическому ремонту помещений для нужд Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

| Наименование работ | м2 | м3 | мп | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж подиума для санузла из газобетонных блоков |  | 1,11 |  |  |
| Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением | 3,8112 |  |  |  |
| Монтаж стеклянной вставки в перегородку | 1,89 |  |  |  |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 32,13 |  |  |  |
| Установка стеклянных дверей | 1,89 |  |  |  |
| Установка дверных автоматических замков во внутренних дверях |  |  |  | 9 |
| Демонтаж перегородок | 61,2 |  |  |  |
| Устройство перегородок высотой до 3 м с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 218,32 |  |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 13,6 |  |  |  |
| Устройство подложки | 148,2 |  |  |  |
| Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2, покрытия: с рисунком | 35 |  |  |  |
| Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 30 |  |
| Монтаж декоративных карнизов |  |  | 114 |  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  |  | 97,18 |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 32,86 |  |  |  |
| Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции | 24 |  |  |  |
| Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом | 9 |  |  |  |
| Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги | 191,7 |  |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен | 4 |  |  |  |
| Оклейка стен стеклообоями с окраской с подготовкой поверхности | 322 |  |  |  |
| Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями | 322 |  |  |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 6,2 |  |
| Установка сливного канала в санузле |  |  |  | 1 |
| Установка душевой системы |  |  |  | 1 |
| Установка моек: на одно отделение |  |  |  | 2 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 4 |  |  |  |
| Установка люка технического |  |  |  | 3 |
| Установка люка электрического |  |  |  | 4 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 11,15 |  |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 с устройством приямков для люков |  |  | 2 |  |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 2,4 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 |  |  |  | 6 |
| Монтаж кабеля питания от кондиционера до ГРЩ |  |  | 45 |  |
| Удлинение трассы управления кондиционера свыше 5,0 м |  |  | 30 |  |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 25 |  |  | 140 |  |
| Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4 |
| Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 3 |
| Монтаж розетки влагозащищенной |  |  |  | 4 |
| Монтаж розеток в напольных люках |  |  |  | 48 |
| Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 134 |
| Монтаж встроенных влагозащищенных светильников |  |  |  | 7 |
| Монтаж встроенных светодиодных светильников |  |  |  | 29 |
| Монтаж подсветки зеркала |  |  |  | 1 |
| Монтаж светодиодных светильников типа Армстронг |  |  |  | 12 |
| Монтаж светильников местного освещения |  |  |  | 10 |
| Монтаж светильников потолочных встраиваемых |  |  |  | 4 |
| Электрополотенце |  |  |  | 1 |
| Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 35 |  |  |  |
| Укладка ламината | 148,2 |  |  |  |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  |  |  | 100 |
| Подготовка отверстий под светильники |  |  |  | 50 |
| Подготовка отверстий под сплинкеры |  |  |  | 4 |
| Сверление отверстий под сплинкеры |  |  |  | 13 |
| Устройство вентиляционного отверстия в потолке |  |  |  | 5 |
| Монтаж полупромышленного кондиционера (сплит-систем) мощность электродвигателя до 12,5 кВт: с лестницы |  |  |  | 1 |
| Наименование работ | м2 | м3 | мп | шт |
| Монтаж подиума для душевой из газобетонных блоков |  | 1,11 |  |  |
| Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением | 3,8112 |  |  |  |
| Монтаж стеклянной вставки в перегородку | 1,89 |  |  |  |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 32,13 |  |  |  |
| Установка стеклянных дверей | 1,89 |  |  |  |
| Установка дверных автоматических замков во внутренних дверях |  |  |  | 9 |
| Демонтаж перегородок | 61,2 |  |  |  |
| Устройство перегородок высотой до 3 м с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 218,32 |  |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 13,6 |  |  |  |
| Устройство подложки | 148,2 |  |  |  |
| Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2, покрытия: с рисунком | 35 |  |  |  |
| Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 30 |  |
| Монтаж декоративных карнизов |  |  | 114 |  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  |  | 97,18 |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 32,86 |  |  |  |
| Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции | 24 |  |  |  |
| Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом | 9 |  |  |  |
| Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги | 191,7 |  |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен | 4 |  |  |  |
| Оклейка стен стеклообоями с окраской с подготовкой поверхности | 322 |  |  |  |
| Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями | 322 |  |  |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 6,2 |  |
| Установка сливного канала в душевой |  |  |  | 1 |
| Установка душевой системы |  |  |  | 1 |
| Установка моек: на одно отделение |  |  |  | 2 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 4 |  |  |  |
| Установка люка технического |  |  |  | 3 |
| Установка люка электрического |  |  |  | 4 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 11,15 |  |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 с устройством приямков для люков |  |  | 2 |  |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 2,4 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 |  |  |  | 6 |
| Монтаж кабеля питания от кондиционера до ГРЩ |  |  | 45 |  |
| Удлинение трассы управления кондиционера свыше 5,0 м |  |  | 30 |  |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 25 |  |  | 140 |  |
| Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4 |
| Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 3 |
| Монтаж розетки влагозащищенной |  |  |  | 4 |
| Монтаж розеток в напольных люках |  |  |  | 48 |
| Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 134 |
| Монтаж встроенных влагозащищенных светильников |  |  |  | 7 |
| Монтаж встроенных светодиодных светильников |  |  |  | 29 |
| Монтаж подсветки зеркала |  |  |  | 1 |
| Монтаж светодиодных светильников типа Армстронг |  |  |  | 12 |
| Монтаж светильников местного освещения |  |  |  | 10 |
| Монтаж светильников потолочных встраиваемых |  |  |  | 4 |
| Электрополотенце |  |  |  | 1 |
| Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 35 |  |  |  |
| Укладка ламината | 148,2 |  |  |  |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  |  |  | 100 |
| Подготовка отверстий под светильники |  |  |  | 50 |
| Подготовка отверстий под сплинкеры |  |  |  | 4 |
| Сверление отверстий под сплинкеры |  |  |  | 13 |
| Устройство вентиляционного отверстия в потолке |  |  |  | 5 |
| Монтаж полупромышленных кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 12,5 кВт: с лестницы |  |  |  | 1 |

Приложение №3 к Техническому заданию

Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого для оказания услуг, потребностям Заказчика.

|  | лампы люминесцентные | Лампы люминесцентные должны соответствовать требованиям ГОСТ 6825-91, ГОСТ Р МЭК 60081-99. Характеристики зажигания: Расчетное напряжение ПРА, В, должно быть 110. Испытательное напряжение (действующее значение), должно быть, В, не менее 103,5. Время зажигания должно быть, с, не более 30. Лампы должны быть следующего вида: лампы с предварительным подогревом катодов, предназначенные для работы на сетевых частотах переменного тока со стартером, а также на высокой частоте. Штырьки (включая буртики) цоколей на готовой лампе должны проходить одновременно и свободно через параллельные, продольно расположенные пазы шириной не менее3,05 мм. Длина штырьков должен быть, мм, не более 9,5. На лампе должны быть нанесены следующие данные: номинальная мощность или ток, обозначения, определяющие электрические и световые параметры ламп, объявленные изготовителем. Лампы должны зажигаться и удовлетворительно функционировать при напряжениях в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 92% и верхним пределом не более 106% расчетного питающего напряжения и температуре окружающей среды в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 10 градусов Цельсия и верхним пределом не более 50 градусов Цельсия. Лампы должны быть: разрядная ртутная лампа низкого давления, в которой главным образом свет излучается одним или несколькими слоями люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда. Размеры лампы: Расстояние от основания одного цоколя до конца штырьков противоположного цоколя должен быть, мм, не более 589,8. Полная длина лампы между концами штырьков обоих цоколей должна быть не более 604,0 мм. Диаметр лампы должен быть , мм, не более 28. Начальная мощность лампы должна быть, В, не менее 19. Крепление каждого цоколя к колбе должно быть прочным, не допускающим отделения цоколя от колбы. Сопротивление изоляции цоколей на готовой лампе должно быть, Мом, не менее 2. Номинальная продолжительность горения ламп стартерного зажигания с предварительным подогревом должна составлять, ч, не менее 12000. Цветность лампы должна быть F3500 или F5000 или F6500. Номинальный световой поток должен быть, лм, не менее 880. Ток предварительного подогрева катода должен быть, А, не более 0,8. Напряжение холостого хода на стартере должно быть, В, не менее 103,5. Пиковое значение напряжения холостого хода на лампе должно быть, В, не более 400. Лампы должны быть трубчатой прямолинейной формы с двумя отдельными цоколями. Лампа, должна удовлетворять требованиям МЭК 61195. Лампа должна быть надежной при нормальной ее эксплуатации. Стабильность светового потока после 2000 ч горения должна составлять не менее 80%. Стабильность светового потока после 70 % от номинальной продолжительности горения должен быть не менее 70 %. Стекло лампы не должно иметь дефектов, нарушающих ее эксплуатационные свойства. Электрические параметры: Расчетный ток лампы должен быть, А, 0,37. Расчетный ток предварительного подогрева должен быть, А, 0,55. Напряжение на лампе (действующее значение) должно быть, В, не менее 50 и не более 64. Сопротивление замедляющего резистора обоих последовательно соединенных катодов должно быть, Ом, не менее 50. Расчетная мощность должна быть, Вт, 18 Вт. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
| --- | --- | --- |
|  | Лампа энергосберегающая Е27 230V | Мощность энергосберегающей лампы должна быть, Вт, 25. Номинальное напряжение должно быть, В, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 220 и верхним пределом не более 240. Частота должна быть, Гц, 50. Цоколь должен быть Е27. Световой поток, Лм, должен быть не менее 1500. Цветовая температура должна быть, К, не менее 2700 и не более 3000. Индекс цветовой передачи должен быть, RA, не более 80. Срок службы должен быть не менее 10000 часов. Диаметр лампы должен быть не более 50 мм и не менее 45 мм. Высота лампы должна быть не менее 110 мм и не более 120 мм. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Лампа энергосберегающая Е14 230V | Мощность энергосберегающей лампы должна быть, Вт, 15. Номинальное напряжение должно быть, В, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 220 и верхним пределом не более 240. Частота должна быть, Гц, 50. Цоколь должен быть Е14. Световой поток, Лм, должен быть не менее 800. Цветовая температура должна быть, К, не менее 3800 и не более 4200. Индекс цветовой передачи должен быть, RA, не более 80. Срок службы должен быть не менее 10000 часов. Диаметр лампы должен быть не более 50 мм и не менее 40 мм. Высота лампы должна быть не менее 100 мм и не более 110 мм. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | светильники: с люминесцентными лампами | Светильник по своим характеристикам должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Светильники должны быть предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Светильники должны монтироваться в подвесные потолки типа "Армстронг". Отражатель должен крепиться к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Коэффициент пульсации светильника должен быть, %, менее 2. Мощность, Вт, должна быть 4*18. Посадочные размеры светильника должны быть, мм, 595*595. Степень защиты светильников должна быть не менее IP20 по ГОСТ 14254. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1. Срок службы светильников должен быть не менее 10 лет. Светильники должны быть предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220±10% В, и частоты от 50 до 60 Гц. Климатическое исполнение должно быть УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Класс светораспределения по ГОСТ 17677 должен быть - П. Тип кривой силы света по ГОСТ 17677 должен быть - Д. Светильник должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», Светильник должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Габаритные размеры светильника должны быть 595х615х80 мм. Класс светораспределения должен быть П. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | гибкие подводки | Гибкая подводка должна применяться при монтаже приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду. Присоединение должно быть гайка-гайка, резьба должна быть RP 1/2". Среда рабочая должна быть вода. Материал основной трубки должен быть полиэтилен. Материал основной гайки должен быть латунь. Минимальная температура рабочей среды должна быть от -2 оС. Максимальная температура рабочей среды должна быть до +80 оС. Давление рабочее должно быть не менее 0,8 МПа. Длина должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 0,5 и верхним пределом более 1,5 м. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | полиэтиленовые канализационные трубы диаметром: до 100 | Канализационные трубы должны быть пригодны для использования при монтаже внутридомовых канализационных систем, для создания наружных систем канализации, для систем напорной канализации. Канализационные трубы из полиэтилена должны обладать следующими характеристиками: они должны иметь повышенную химическую стойкость, должны иметь небольшой вес и гладкую поверхность. Расчетная продолжительность срока службы трубопроводов должна быть не менее 50 лет. Диаметр должен быть до 100 мм. Толщина стенки должна быть более 1 мм. Длина должна быть не более 700 мм. Трубы должны быть изготовлены из полиэтилена. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | полиэтиленовые канализационные трубы диаметром: до 50 | Канализационные трубы должны быть пригодны для использования при монтаже внутридомовых канализационных систем, для создания наружных систем канализации, для систем напорной канализации. Канализационные трубы из полиэтилена должны обладать следующими характеристиками: они должны иметь повышенную химическую стойкость, должны иметь небольшой вес и гладкую поверхность. Расчетная продолжительность срока службы трубопроводов должна быть не менее 50 лет. Диаметр должен быть до 50 мм. Толщина стенки должна быть более 1 мм. Длина должна быть не более 700 мм. Трубы должны быть изготовлены из полиэтилена. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Мастика | Качество(характеристики) и показатели безопасности мастики герметизирующей нетвердеющей строительной должны соответствовать ГОСТ14791-79. Мастика должна быть предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен при сохранении свойств в диапазоне температур с нижним пределом не менее минус 50 градусов Цельсия и верхним пределом не более 70 градусов Цельсия, при ширине герметизируемого стыка в пределах не менее 10 и не более 30 мм и относительной деформации нетвердеющей мастики в шве не более 10%. Предел прочности мастики герметизирующей нетвердеющей строительной при растяжении должен быть, кгс/кв.м, не менее 0,08. Относительное удлинение мастики герметизирующей нетвердеющей строительной при максимальной нагрузке должно быть, %, не менее 35. Водопоглощение мастики герметизирующей нетвердеющей строительной должно быть, %, не более 0,4. Консистенция мастики герметизирующей нетвердеющей строительной должна быть, мм, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 7 и верхним пределом не более 11. Стекание мастики при 70 градусах Цельсия (теплостойкость) должно быть, мм, не более 2,0. Относительное удлинение мастики герметизирующей нетвердеющей строительной при температуре минус 50 градусов Цельсия должно быть, %, не менее 7,0. По внешнему виду мастика должна быть однородной, при этом на поперечном сечении брикета должно быть не более двух включений диаметром свыше 1мм. Мастика должна быть высшей категории качества или первой категории качества. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | замки врезные | Качество (характеристики) замка должно соответствовать требованиям ГОСТ 5089-2011. Тип конструктивного исполнения механизма секретности замка должен быть сувальдный. Замок, как устройство ограничения несанкционированного доступа в защищаемую зону должен обладать заложенной в конструкцию необходимой стойкостью к криминальному вскрытию (взлому) любым из известных универсальных способов вскрытия. Время вскрытия (взлома) замка любым способом , мин, должно быть не менее 5. Защелки замков и ручки приводов защелок должны иметь отдельные возвратные пружины. Гарантийный срок изделия должен быть более или равен 18 месяцев. Число кодовых элементов замка должно быть не менее четырех. Замок по конструктивному исполнению корпуса должен быть врезной. Конструктивное исполнение замка должно быть двусторонним. Сборочные узлы замков должны выдерживать не менее 50 000 выводов засова на полный вылет из корпуса замка с последующим вводом, без нагрузки. Замки должны быть прочными и сохранять работоспособность после приложения нагрузок к их узлам и деталям: нагрузка, Н, прикладываемая к засову должна быть не менее 2940; нагрузка, Н, прикладываемая к механизму фиксации запора должна быть не менее 980; нагрузка, Н, прикладываемая к запорной планке должна быть не менее 2940; нагрузка, Н, прикладываемая к лицевой планке на прочность соединения с корпусом должна быть не менее 980. Замки должны сохранять работоспособность после воздействия ударной нагрузки на засов, Дж, не менее 80. Ручки к замкам должны быть прочными и выдерживать момент силы, приложенный к фалевой ручке, не менее 15 Н.м. Замок должен открываться ключом с обеих сторон. Ключи должны быть прочными и выдерживать крутящий момент, приложенный к головке, Н.м, не менее 3. Момент силы, прикладываемый к фалевой ручке для воздействия на защелку, Н.м, должен быть в диапазоне целых значений с нижней границей не менее 0,6 и верхней границей не более 2,0. Замки должны быть 2 класса. Замок по принципу работы должен быть механическим, по варианту открытия дверного полотна переналаживаемым. Конструкция замка должна быть такой, чтобы при попытке вскрытия разрушающим способом замок выстоял и остался работоспособным или разрушился, но так, чтобы исключить доступ в охраняемое пространство. Степень точности сопряжения цилиндра и корпуса цилиндрового механизма должна быть не ниже 9-го квалитета. Минимальное число секретов должно быть 1000. Замки должны работать без заеданий и сбоев при условии сопротивления выдвижению засова из корпуса усилием до 49 Н. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Розетки | Цвет должен быть: бежевый. Номинальный ток должен быть: не менее 16 А. Напряжение должно быть: 250 В, 50 Гц. Тип зажима должен быть: винт. Сечение провода должно быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 1,5 мм2 и верхним пределом не менее 3,0 мм2. Габаритный размер: не менее 80х125х42 мм и не более 84х128х46 мм. Способ монтажа должен быть: открытый. Комплектность должна быть: в сборе. Количество гнезд должно быть: не менее 1 и не более 2. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | выключатели | Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51324.1-2006. Выключатели должны быть предназначены для коммутации электрических цепей освещения и бытовых приборов (открытой и скрытой проводки). Корпус должен быть изготовлен из пластика или поликарбоната. Количество клавиш должно быть 1 или 2. Цвет должен быть или серый или слоновая кость или белый. Степень защиты оболочки не ниже IP32. Габаритные размеры: ширина не более 80 и не менее 70 мм; длина не менее 70 и не более 80 мм; толщина не менее 10 мм и не более 25мм. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Выключатели автоматические | Выключатели должны быть предназначены для защиты цепей электроустановок от перегрузки и короткого замыкания, а так же защиты индуктивных и резистивных элементов с низким импульсным током. Количество полюсов должно быть 1P. Номинальный ток должен быть 16А. Номинальная отключающая способность должна быть 6кА. Максимальное рабочее напряжение должно быть 253В˜/72В. Номинальная частота должна быть 50-60Гц. Износостойкость электрическая/механическая должна быть не менее 10000/20000 циклов. Тип зажима должен быть: цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию. Сечение кабеля/шины должно быть не менее: 25/10мм2. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Цементный раствор | Качество и показатели безопасности цементно-песчаной смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98. Норма подвижности по погружению конуса должна быть , см, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом свыше 4 и верним пределом не более 8. Водоудерживающая способность растворной смеси должна быть не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси должна быть не более 10%. Массовая доля золы-уноса растворной смеси должна быть менее 20% массы цемента. Влажность сухой растворной смеси должна быть не более 0,1% по массе. Материалы, применяемые для приготовления раствора, должны соответствовать требованиям стандартов на эти материалы. В качестве вяжущего материала следует применять портландцемент. Портландцемент : Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток должен быть, МПа, не менее 29,4. Массовая доля прочих активных минеральных добавок, включая глиеж должна быть, % по массе, не более 20. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток должен быть, МПа (кгс/кв. см), не менее 4,4 (45). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 60 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой N 008 по ГОСТ 6613-86 проходило не менее 90 % массы. По вещественному составу цемент должен быть одного из следующих видов: портландцемент (без минеральных добавок) или портландцемент с добавками (с активными минеральными добавками). Качество(характеристики) и показатели безопасности портландцемента должны соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-97. Суммарная массовая доля активных минеральных добавок должна быть, % по массе, не более 20. Массовая доля активных минеральных добавок осадочного происхождения (за исключение глиежа) должна быть, %, не более 5. Массовая доля оксида магния (MgО) в клинкере должна быть, %, не более 5. По срокам схватывания цемент должен быть нормальносхатывающимся. По скорости твердения цемент должен быть нормальнотвердеющим. Портландцемент по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть марки 400 или марки 500. Портланцемент должен быть вида ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-Д20. В качестве заполнителя следует применять: песок для строительных работ. Песок должен быть предназначен для использования в общественных зданиях. Качество и показатели безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм должно быть, % по массе, не более 3 . Песок природный горных пород. Группа песка должна быть или средней или мелкой или очень мелкой . Полный остаток на сите № 063 должен быть, % по массе, в диапазоне конкретных значений с верхней границей менее 45. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм должно быть, % по массе, не более 5. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм должно быть, % по массе, не более 15. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, должно быть в диапазоне конкретных значений с верхней границей не более 3. Песок должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Максимальное допустимое значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов должно быть в диапазоне конкретных значений с верхней границей не более 370 Бк/кг. Истинная плотность зерен должна быть, %, в диапазоне конкретных значений с нижней границей не менее 2, 0 и верхней границей не более 2,8. Модуль крупности песка, Мк, должен быть в диапазоне конкретных значений с нижней границей не менее 1 и верхней границей не более 2,5. Для затворения смеси должна использоваться вода. Качество(характеристики), показатели безопасности воды для затворения смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Требование к свойствам воды: а) содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров, фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л; б) вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел; в) окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л; г) водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5; д) вода не должна содержать примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона. Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства): применяется для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10. 01. 2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | шпатлевка | Шпатлевка должна представлять собой густые вязкие массы, состоящие из смеси пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением органических растворителей или в алкидностирольном лаке. Шпатлеква должна разбавляться уайт-спиритом (нефрас-С4-155/200) по ГОСТ 3134 или ксилолом по ГОСТ 9410. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2) °С, ч, не более 24. Степень перетира, мкм, не более 90. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 75. Эластичность при изгибе, мм, не более 100. Прочность при ударе на приборе У-1, см, не менее 20. Шпатлевка должна быть упакована в банки по ГОСТ 6128 из черной жести или в новые полиэтиленовые банки. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10. 01. 2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Договор подряда №________

| г. Санкт-Петербург | «______»____ 201_ г. |
| --- | --- |

_________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________, действующего на основании______________________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями и нормами действующего законодательства РФ обязуется выполнить работы по текущему косметическому ремонту помещений (Приложение №1 к Договору), виды, объемы и стоимость которых указаны  в Смете (Приложение №2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора,  (далее – «Работы»).

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

  - Место выполнения Работ Подрядчиком: Санкт-Петербург, улица Тобольская, дом 6, ЛитА, (далее – «Объект»).

  - Работы выполняются иждивением (из материалов и оборудования) Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им для выполнения Работ материалов и оборудования и их соответствие установленным законом и иными нормативно-правовыми актами требованиям и обязуется предоставлять соответствующие сертификаты (качества, соответствия, гигиенический и пожарной безопасности).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость всех Работ Подрядчика по Договору, включая стоимость всех необходимых для их выполнения материалов и оборудования, а также иных затрат Подрядчика по исполнению Договора, определяется в соответствии Приложением №2 к Договору и составляет_________, в том числе НДС 18% _________.

  - Работы включают также возможные работы, определенно не упомянутые в Приложениях №№ 1,2 к Договору, но необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

  - Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком и не подтвержденные дополнительным соглашением, не подлежат оплате со стороны последнего.

  - Стоимость работ по настоящему Договору оплачивается в следующем порядке:

Авансовый платеж в размере 50% от стоимости Работ, согласно п.2.1., что составляет _______________ рублей, в том числе НДС 18%_____рублей в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика на авансовый платеж по настоящему Договору.

Окончательный расчёт за выполненные Работы в размере ______, в том числе НДС 18% ______в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после завершения всех работ по настоящему Договору и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства,   оригинала счета Подрядчика и подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3. Оплата Работ по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика.

  - Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Авансовый платеж Подрядчик обязан использовать путем целевого расходования суммы авансового платежа на выполненные Работы по Договору. Нецелевое использование авансового платежа Подрядчиком запрещено.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ по Договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

  - Срок выполнения всех Работ Подрядчиком – до 20.02.2015г.

3.3. Работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, после устранения, а равно при отсутствии недостатков/дефектов выполненных Работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обеспечивает на Объекте:

- назначение полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ, осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ;

- беспрепятственный доступ на Объект персонала Подрядчика в согласованное с Заказчиком рабочее время на весь период выполнения Работ;

- точки подключения к электропитанию в необходимом для выполнения Работ объеме (для оборудования Подрядчика).

    - Заказчик обязуется до начала Работ по Договору передать Подрядчику документацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ.

    - Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные в соответствии с требованиями настоящего Договора Работы.

    - Заказчик обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями Договора и законом.

  - Обязанности Подрядчика

    - Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все Работы на Объекте в сроки и в объемах в соответствии с настоящим Договором, Приложениями №№1,2 к настоящему Договору и требованиями действующего законодательства РФ.

    - Подрядчик обязуется устранять за свой счет все дефекты и недоделки в Работах, выявленные как в процессе выполнения Работ, так и в течение гарантийного срока, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения или получения соответствующего требования Заказчика.

    - Подрядчик обязуется:

      - Своевременно пройти вводный инструктаж по охране труда в Службе охраны труда Заказчика и направить на прохождение вводного инструктажа по охране труда лиц, указанных Подрядчиком в качестве его Субподрядчиков (Субсубподрядчиков), нанятых для работ на Объекте.

      - Выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, проектной документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта и т. д.

      - За свой счет и своими средствами обеспечить в ходе выполнения работ комплекс необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с нормами  действующего законодательства  РФ.

      - Соблюдать требования пропускного и внутриобъектного режимов, установленных Заказчиком.

      - Обеспечить соблюдение порядка ведения работ в соответствии с требованиями органов государственного надзора.

      - Привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование (для некоторых специальностей). Предоставить документы, подтверждающие квалификацию и необходимое обучение по Охране труда, Электробезопасности и пр. в Службу охраны труда Заказчика до начала работ. Не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе субподрядными организациями.

      - Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и также фирменной спецодеждой, соответствующей стандартам, действующим на территории Российской Федерации. А также обеспечить ношение персоналом Подрядчика (Субподрядчика, Субсубподрядчика) фирменной спецодежды.

    - Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие:

      - Травмы или гибели любого лица (персонала Подрядчика, Субподрядчика, Субсубподрядчика, посетителей и третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ;

      - Повреждения или ущерба, нанесенного любому движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц, если это случилось в ходе или в результате выполнения работ по настоящему Договору или вследствие небрежности, нарушения требований нормативных документов по вине Подрядчика (Субподрядчика, Субсубподрядчика), его работников или представителей, или любого другого лица, работающего по найму или используемого для выполнения работ, или в связи с работами, или в какой-либо их части.

    - Круг лиц, имеющих право доступа на Объект, ограничивается персоналом Подрядчика (Субподрядчика, Субсубподрядчика). Для данного круга лиц, Подрядчик, совместно с Заказчиком, организовывают пропускной режим. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, вследствие проникновения посторонних лиц на Объект в результате действий или бездействий Подрядчика.

    - Подрядчик своими силами и средствами осуществляет поставку, разгрузку, складирование и хранение на территории Объекта в период выполнения Работ оборудования и материалов.

    - Подрядчик обязуется в установленном порядке в соответствии с законодательством нести материальную и иную ответственность за нанесенный Заказчику и/или третьей стороне вред, связанный с исполнением Подрядчиком (или привлеченными им силами) обязательств по Договору и не являющийся следствием вины Заказчика.

    - Подрядчик обязуется осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершении Работ в 3-дневный срок - окончательную уборку от отходов и строительного мусора, появившихся вследствие проведения Работ, а также в 3-дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ освободить Объект от принадлежащих ему оборудования, материалов и иного своего имущества;

    - После завершения всех Работ по Договору Подрядчик обязуется передать Заказчику оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов исполнительную и первичную учетную документацию.

    - Подрядчик обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями Договора и законом.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора, заключает договоры субподряда (при необходимости), определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними. В случае заключения договоров субподряда Подрядчик предоставляет Заказчику копии лицензий субподрядчиков до заключения таких договоров.

  - Если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил самовольные, не оформленные в соответствии с п.п. 2.3. и 10.1. настоящего Договора, отступления от условий Договора, ухудшившие качество Работ, и/или иные несоответствия Работ условиям Договора, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет исправить/устранить все выявленные (допущенные) недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения претензии от Заказчика.

  - В случае если Подрядчик не устранит все выявленные недостатки (недоделки, отступления), Заказчик вправе соразмерно уменьшить стоимость Работ Подрядчика (п. 2.1. Договора) на стоимость ненадлежаще выполненных Работ, не соответствующих условиям Договора.

  - При наличии существенных недостатков в ходе выполнения Работ, приводящих к невозможности выполнения Работ в полном объеме в соответствии с требованиями проектной документации, Заказчик вправе отказаться от Договора без оплаты таких Работ, а Подрядчик обязуется возвратить перечисленные Заказчиком денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней после получения соответствующего письменного требования от Заказчика и подписания Акта сверки расчетов.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Подрядчик, до уведомления Заказчика о готовности к сдаче-приемке Работ, должен в соответствии с условиями Договора:

-закончить все Работы по Договору в полном объеме;

-устранить все замечания по качеству Работ, выявленные в ходе их проведения;

-передать Заказчику в полном объеме всю исполнительную и первичную учетную документацию, в том числе Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством - в 2 (двух) экземплярах.

  - По завершении Работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности к проведению сдачи-приемки их результата. Стороны обязуются обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей (образующих состав приемочной комиссии) для сдачи-приемки результата Работ в согласованный Сторонами срок. Срок начала проведения Сторонами сдачи-приемки выполненных Работ не может превышать 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика.

  - В случае обнаружения недостатков (дефектов), недоделок, замечаний к качеству или объёму выполненных Подрядчиком Работ в процессе их приемки приёмочная комиссия составляет «Ведомость замечаний», где указываются перечень недостатков/недоделок и срок их устранения, который не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами «Ведомости замечаний». Устранение недостатков/недоделок осуществляется Подрядчиком за свой счет.

До момента полного устранения недостатков Работ Акт о приемке  выполненных работ Заказчиком не подписывается, окончательная оплата выполненных Работ не производится и санкции (за просрочку оплаты) к Заказчику не применяются.

После устранения замечаний Стороны проводят повторную сдачу-приемку результатов Работ.

  - При положительных результатах сдачи-приемки Работ (т.е. при отсутствии, а равно после устранения замечаний/обнаруженных дефектов, недоделок) Стороны подписывают Акт о приемке выполненных Работ.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ несёт Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязуется уплатить пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.2.6. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и предъявить требования Подрядчику.

  - Подрядчик несет ответственность за любое своё действие, повлекшее гибель, утрату, порчу имущества Заказчика в размере причиненного Заказчику ущерба. В этом случае Подрядчик за свой счет компенсирует причиненный ущерб, размер которого определяется на основании соответствующего двустороннего Акта о повреждении (утрате) и выставляемого Заказчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта о повреждении (утрате).

  - Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

  - Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, подлежат учету в порядке, установленном действующим законодательством РФ: при признании должником претензии или на основании вступившего в законную силу решения арбитражного суда.

  - Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

  - Подрядчик несет ответственность за несоблюдение положений п. 11.1. настоящего Договора и обязуется возместить Заказчику возможные убытки по претензиям третьих лиц, вызванные нарушением Подрядчиком указанных положений, на основании претензии, выставленной Заказчиком

- Действие ОБСТОЯТЕЛЬСТВ непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания Договора, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами (одной из Сторон) своих договорных обязательств.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные и промышленные катастрофы, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, запреты уполномоченных государственных органов, военные действия и гражданские беспорядки, террористические акты. Забастовки сотрудников любой из Сторон не рассматриваются как действие непреодолимой силы.

  - При наступлении указанных в п. 8.2. настоящего Договора обстоятельств Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности на указанных основаниях, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала действия этих обстоятельств извещает о них другую Сторону. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору по причине действия указанных обстоятельств.

  - В случаях, предусмотренных в п. 8.2. настоящего Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) дней.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 (шестидесяти) дней, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обсудят возможности альтернативных способов исполнения Договора или прекращения его действия и проведения взаиморасчетов.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

  - В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

- Порядок изменения и дополнения договора

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Изменение или досрочное расторжение Договора могут иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным нормами Гражданского кодекса РФ и настоящим Договором.

  - Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Стороны в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомляемой Стороной уведомления о расторжении подписывают Соглашение о расторжении и производят взаиморасчеты по договорным обязательствам. Договор считается расторгнутым со дня подписания Сторонами Соглашения о расторжении.

  - Дополнительно Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возврата перечисленных в счет исполнения им Договора денежных средств в следующих случаях:

    - нарушение Подрядчиком по причинам, не зависящим от Заказчика, сроков:

- начала выполнения Работ - более чем на десять дней,

- окончания Работ – более чем на десять дней.

    - не согласованное или безосновательное приостановление или прекращение выполнения Подрядчиком Работ на срок более пяти дней;

    - аннулирование лицензий на соответствующую деятельность, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, принятие государственными органами в рамках действующего законодательства других актов, лишающих Подрядчика права осуществления Работ.

  - В случае одностороннего отказа Заказчика от Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или законом, Договор считается расторгнутым, а перечисленные Заказчиком в счет оплаты по Договору денежные средства подлежат возврату Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней - со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика.

- Прочие условия

  - Подрядчик гарантирует:

- выполнение Работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями настоящего Договора;

- наличие и действительность всех необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору разрешений государственных и иных компетентных органов (лицензий и т.п.);

- качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора и действующими нормами, стандартами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке результата Работ Заказчиком, а также в течение гарантийного срока.

  - Гарантийный срок на результат Работ устанавливается продолжительностью 1 (один) год со дня подписания Сторонами Акта о приемке  выполненных Работ.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки результата выполненных Подрядчиком Работ, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков Подрядчиком. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

  - Наличие недостатков в Работах, выполненных Подрядчиком, выявленных в течение гарантийного срока, фиксируются двусторонним Актом обнаруженных недостатков. Срок устранения выявленных недостатков составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта обнаруженных недостатков.

  - Право собственности на результат выполненных Работ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ.

- Приложение №2 – Сметный расчет на выполнение работ (Спецификация).

- Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
|  | Некоммерческая организация “Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах” Юр. адрес: 191023, г.Санкт-Петербург, Площадь Островского, д.11 ИНН 7840290890 КПП 784001001 ОКПО 31930135 ОГРН 1137800010413 Р/с 40701810200000000273 в Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» К/с 30101810600000000760 БИК 044030760 |
| ________________________ _____________________/_______________/ М.П. | ________________________ _____________________/_______________/ М.П. |

| Поставщик: | Заказчик: Генеральный директор НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ________________Д.С. Локтаев |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору № __________

от ____.__________.2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Предметом закупки является проведение текущего косметического ремонта помещений для нужд Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Заказчик).

1. Основные характеристики услуги и продукции:

Работы должны быть выполнены на 6,7 и 8 этажах здания БЦ "Тобольская 6" по адресу СПб, улица Тобольская, дом 6, литА.

Под текущим косметическим ремонтом помещений понимаем косметический ремонт помещений общей площадью 180 м2 расположенных на 8 этаже БЦ «Тобольская 6» (пом.8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 8-16) и установку перегородок на 6 и 7 этажах БЦ «Тобольская 6», с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Подрядчик приступает к выполнению работ на территории и (или) объектах Заказчика, оформив в установленном порядке акт-допуск для производства работ на территории и (или) объектах Заказчика.

Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с законодательством РФ, в сроки, установленные договором. В Приложении №3 к техническому заданию установлены требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого для оказания услуг, потребностям Заказчика. При этом указаны используемые для определения соответствия потребностям Заказчика товара, используемого для оказания услуг, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Подрядчик обеспечивает соблюдение правил приема иностранных работников и несет ответственность за привлечение их к выполнению работ.

Режим работы: только в рабочие дни с 09:00 до 18:00, при этом не должна быть нарушена работа основных сотрудников предприятия, с учетом требований Схемы офисных помещений (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Все работы проводятся в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, в том числе (но, не ограничиваясь при необходимости) в соответствии со следующими документами:

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

# - СП 2.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 172 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

# - СП 4.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

# - СП 5.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

# - СП 1.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями и дополнениями);

# - СП 3.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»;

# - СП 6.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 176 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

# - СП 7.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 177 «Об утверждении свода правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

# - СП 12.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009       № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменениями и дополнениями);

# - СП 10.13130.2009, утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

-  СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СП23-102-203 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СН 2.2.4-2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- ГОСТом 21.101.97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- настоящим Техническим заданием.

- Общие требования.

Работы по ремонту выполняются согласно Ведомости объемов работ (Приложение №2 к техническому заданию) и технической документации, предоставленной Заказчиком.

Высоту помещений (от отметки чистого пола до низа подшивного потолка) предусмотреть максимально возможные по высоте.

В коридорной части Помещения – не менее 2,6 м.;

В офисной части Помещения   – не менее 2,6 м.

Помещения и коридоры выделить перегородками от конструктивного перекрытия до конструктивного перекрытия с заполнением минераловатной  звукоизоляционной плитой.

Конструктив перегородок выполнить в соответствии с нормативами, обеспечить нормируемую шумоизоляцию.

Для руководства принять за основу согласованную схему офисных помещений (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Предусмотреть следующие помещения:

- Офисные помещения на 15 рабочих мест и санитарный узел.

  - Отделка помещений.

Подлежащие отделке помещения общей площадью 180 м2 расположены на 8 этаже БЦ «Тобольская 6». (пом.8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 8-16).

Перекрытия монолитные железобетонные.

Пол – кафельная плитка, ковровое покрытие.

Стены – шпатлевка, стеклообои под покраску, окраска.

Потолок –  Армстронг

Проектом предусмотрено изменение конфигурации существующих помещений, устройство перегородок. Количество, размер, конструктив перегородок предусмотреть в соответствии с нормативами и утвержденной схемой офисных помещений (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Двери в офисных помещениях –  Размер проема 900*2100мм  6шт., пом.8-12 двери стеклянные 2шт, проем 900*2100мм.

# А) Полы

В офисных помещениях –ламинат не ниже 32 класса, пом.8-16  ковролин.

Покрытие в технических помещениях - керамическая плитка.

Покрытие в туалетах -   керамическая плитка.

# Б) Стены и перегородки

Перегородки:

Этаж 6, пом. 6-18,  Lобщ.-15,6м,  S общ.- 45,2м2;

Этаж 7, пом. 7-23,  Lобщ.-6,8м,  S общ.- 19,7м2;

Этаж 7, пом. 7-16,  Lобщ.-6,45м,  S общ.- 18,7м2;

Этаж 8, пом. 8-12,  Lобщ.-8,8м,  S общ.- 25,5м2;

Этаж 8, пом. 8-17,  Lобщ.-8,3м,  S общ.- 27,1м2;

Этаж 8, пом. 8-22,  Lобщ.-6,4м,  S общ.- 18,6м2.

Внутренние перегородки выполняются из двухслойных гипсокартонных плит с каждой стороны, монтируемых на металлическом профилированном каркасе с устройством  теплозвукоизоляции  из минваты.

Швы между гипсокартонными плитами проклеиваются лентой и выравниваются

Все поверхности стен в офисных помещениях грунтуются  и окрашиваются водоэмульсионной краской.

Покраска должна быть равномерной и гладкой.

Стены туалета облицовываются керамической плиткой до высоты, превышающей высоту подвесного потолка. Разметка плитки производится от осевой линии помещения таким образом, чтобы подрезы плитки по краям помещения были равны. На внутренние и внешние углы плиточной кладки устанавливается пластиковые уголки.

# В) Потолок

В офисных помещениях монтируется подвесной потолок типа Армстронг. Разметка металлокаркаса производится от осевой линии помещения таким образом, чтобы подрезы плит по краям помещения были равны. По периметру подвесной потолок закрывается L-образным профилем. Подвеска структуры осуществляется к перекрытию на монтажные подвесы. Надежность крепления проверяется по каждому подвесу.

В сантехническом помещении -  реечный потолок.

Г) Дверные блоки

Существующий входной стеклянный дверной блок в переоборудуемых помещениях не подлежит какой-либо переделке и остается в существующем виде.

Двери в офисных помещениях –Размер проема 900*2100мм  6шт., пом.8-12 двери стеклянные 2шт, проем 900*2100мм

В комплект каждого внутреннего дверного блока входят: коробка, полотно, наличники, ручка-замок, уплотнительная резиновая прокладка, стопор и дверной доводчик (сантех. помещение).

# Д) Детали интерьера

Отделочные и иные материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности.

  - Кондиционирование, вентиляция.

Работы по ремонту вентиляции и кондиционирования офисных помещений провести на основании:

- существующих решений в Здании на основании имеющейся исполнительной документации;

- настоящего Технического задания ;

- действующих законодательных и нормативных правовых актов, в том числе (но, не ограничиваясь при необходимости) в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП  31-06-2009 * «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТом 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТом 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

- ГОСТом 21.101.97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Температурный режим в помещениях предусмотреть согласно СНиП  31-06-2009*.

Внутренние проектные температуры принять согласно назначению помещений. Объемы, температуру приточного воздуха и уровень шума определить согласно СНиП.

Для санузла предусмотреть отдельные системы вытяжной общеобменной вентиляции.

Воздуховоды применить из оцинкованной стали. Прокладку воздуховодов предусмотреть скрыто в за потолочном пространстве.

При трассировке воздуховодов учесть капитальные несущие конструкции (балки), которые нельзя пересекать воздуховодами. Воздуховоды установить из условия сохранения максимально возможной высоты помещений. Для уменьшения шума от систем вентиляции и кондиционирования воздуха предусмотреть подключение диффузоров с помощью звукопоглощающих гибких воздуховодов.

Для поддержания комфортной температуры в пом.8-14 установить   систему кондиционирования, с возможностью регулирования микроклимата.

  - Водоснабжение и канализация

Работы по ремонту водоснабжения и канализации помещений провести на основании:

- существующих решений в здании на основании имеющейся исполнительной документации;

- настоящего Технического задания.

- действующих норм и правил:

- СП 40-102 -200 «Проектирование и монтаж трубопроводов системы ВиК

из полимерных материалов»;

- СП 40-101-96 «проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена»;

- СНиП 2.04.01-85*– внутренний водопровод и канализация;

- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Водоснабжение принять от существующей хозяйственно-питьевой сети водопровода Здания.

Снабжение горячей водой принять от существующей сети горячего водопровода Здания.

Прокладку водопроводных сетей предусмотреть за подвесным потолком и в шахтах.

В местах подключения санитарных приборов предусмотреть запорную арматуру.

Предусмотреть отведение сточных вод от санитарных узлов в существующую сеть бытовой канализации здания.

Сети самотечной канализации предусмотреть из канализационных полиэтиленовых труб.

В местах установки ревизий, запорной арматуры и т.д. предусмотреть установку лючков.

  - Электроснабжение и электроосвещение

Электроснабжение офисных помещений осуществить с учетом существующих решений в здании на основании имеющейся исполнительной документации в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, в том числе  в соответствии со следующими документами:

- настоящим Техническим заданием;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 .07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и выше приведенными сводами правил к нему;

ПУЭ, СП 31-110-203 и СНиПами.

При прокладке применить медные кабели и провода соответствующего сечения не поддерживающих горение (ВВГнг-ls ).

Прокладку кабельной системы осуществить в запотолочном пространстве, внутри перегородок, в стяжке пола.

Доводку до каждого электропотребителя произвести в теле перегородок, электротехнических колоннах, в стяжке или под фальш-полом последующей установкой напольных лючков.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано блоком розеток, включающим в себя:

- два порта информационных розеток RJ-45 (количество пар 8);

- одна электрическая розетка для организации электропитания средств вычислительной техники (СВТ) («чистые розетки»);

- одна электрическая розетка для организации бытового электропитания.

Система освещения должна обеспечивать освещенность в рабочих комнатах не менее 400Лк, а так же с учетом пульсации освещенности не более 5 процентов на уровне поверхности письменного стола каждого рабочего места.

Электропитание системы освещения  осуществляется   кабелем 2х1,5 и 3х1,5    проложенным в гибкой пластиковой трубе.

Выключатели освещения скрытой установки монтируются в стены на высоте 110см от уровня пола.

Устанавливаются напольные лючки типа GES9DB или аналогичные , размер лючка должен быть определен с учетом запаса для возможного расширения  включая розетки.

Показатели освещенности выполнить в соответствии с действующими нормативами.

Предусмотреть заземление и защитные меры электробезопасности в соответствии с ПУЭ изд.7 и «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003.

Предусмотреть систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током – в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП.

  - Требования  к сроку и гарантии качества  работ.

Срок выполнения работ: не позднее 20.02.2015г.

Гарантийный срок на результат выполнения Подрядчиком работ устанавливается продолжительностью 1 год после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на смонтированное оборудование устанавливается в соответствии с гарантийным сроком, указанным заводом-изготовителем. При обнаружении дефектов и недостатков, гарантийный срок начинает исчисляться после подписания акта-приемки по их устранению. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, нарушений правил эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью.

- Приложение №1 - Схемы помещений.

- Приложение №2 - Ведомость объемов работ.

3. Приложение №3 - Требования Заказчика к качеству и техническим характеристикам материалов.

Приложение №1 к

Техническому заданию.

Схемы офисных помещений 6этажа.

Схема 7 этажа.

Схема 8 этажа.

План (схема) ремонта помещений 8 эт.

Приложение №2 к Техническому заданию.

Ведомость объемов работ.

«Работы по текущему косметическому ремонту  помещений  для нужд Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

| Наименование работ | м2 | м3 | мп | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж подиума для санузла из газобетонных блоков |  | 1,11 |  |  |
| Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением | 3,8112 |  |  |  |
| Монтаж стеклянной вставки в перегородку | 1,89 |  |  |  |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 32,13 |  |  |  |
| Установка стеклянных дверей | 1,89 |  |  |  |
| Установка дверных автоматических замков во внутренних дверях |  |  |  | 9 |
| Демонтаж перегородок | 61,2 |  |  |  |
| Устройство перегородок высотой до 3 м с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 218,32 |  |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 13,6 |  |  |  |
| Устройство подложки | 148,2 |  |  |  |
| Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2, покрытия: с рисунком | 35 |  |  |  |
| Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 30 |  |
| Монтаж декоративных карнизов |  |  | 114 |  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  |  | 97,18 |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 32,86 |  |  |  |
| Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции | 24 |  |  |  |
| Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом | 9 |  |  |  |
| Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги | 191,7 |  |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен | 4 |  |  |  |
| Оклейка стен стеклообоями с окраской с подготовкой поверхности | 322 |  |  |  |
| Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями | 322 |  |  |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 6,2 |  |
| Установка сливного канала в санузле |  |  |  | 1 |
| Установка душевой системы |  |  |  | 1 |
| Установка моек: на одно отделение |  |  |  | 2 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 4 |  |  |  |
| Установка люка технического |  |  |  | 3 |
| Установка люка электрического |  |  |  | 4 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 11,15 |  |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 с устройством приямков для люков |  |  | 2 |  |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 2,4 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 |  |  |  | 6 |
| Монтаж кабеля питания от кондиционера до ГРЩ |  |  | 45 |  |
| Удлинение трассы управления кондиционера свыше 5,0 м |  |  | 30 |  |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 25 |  |  | 140 |  |
| Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4 |
| Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 3 |
| Монтаж розетки влагозащищенной |  |  |  | 4 |
| Монтаж розеток в напольных люках |  |  |  | 48 |
| Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 134 |
| Монтаж встроенных влагозащищенных светильников |  |  |  | 7 |
| Монтаж встроенных светодиодных светильников |  |  |  | 29 |
| Монтаж подсветки зеркала |  |  |  | 1 |
| Монтаж светодиодных светильников типа Армстронг |  |  |  | 12 |
| Монтаж светильников местного освещения |  |  |  | 10 |
| Монтаж светильников потолочных встраиваемых |  |  |  | 4 |
| Электрополотенце |  |  |  | 1 |
| Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 35 |  |  |  |
| Укладка ламината | 148,2 |  |  |  |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  |  |  | 100 |
| Подготовка отверстий под светильники |  |  |  | 50 |
| Подготовка отверстий под сплинкеры |  |  |  | 4 |
| Сверление отверстий под сплинкеры |  |  |  | 13 |
| Устройство вентиляционного отверстия в потолке |  |  |  | 5 |
| Монтаж полупромышленного кондиционера (сплит-систем) мощность электродвигателя до 12,5 кВт: с лестницы |  |  |  | 1 |
| Наименование работ | м2 | м3 | мп | шт |
| Монтаж подиума для душевой из газобетонных блоков |  | 1,11 |  |  |
| Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением | 3,8112 |  |  |  |
| Монтаж стеклянной вставки в перегородку | 1,89 |  |  |  |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 32,13 |  |  |  |
| Установка стеклянных дверей | 1,89 |  |  |  |
| Установка дверных автоматических замков во внутренних дверях |  |  |  | 9 |
| Демонтаж перегородок | 61,2 |  |  |  |
| Устройство перегородок высотой до 3 м с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 218,32 |  |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 13,6 |  |  |  |
| Устройство подложки | 148,2 |  |  |  |
| Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2, покрытия: с рисунком | 35 |  |  |  |
| Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 30 |  |
| Монтаж декоративных карнизов |  |  | 114 |  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  |  | 97,18 |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 32,86 |  |  |  |
| Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции | 24 |  |  |  |
| Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом | 9 |  |  |  |
| Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги | 191,7 |  |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен | 4 |  |  |  |
| Оклейка стен стеклообоями с окраской с подготовкой поверхности | 322 |  |  |  |
| Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями | 322 |  |  |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 6,2 |  |
| Установка сливного канала в душевой |  |  |  | 1 |
| Установка душевой системы |  |  |  | 1 |
| Установка моек: на одно отделение |  |  |  | 2 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 4 |  |  |  |
| Установка люка технического |  |  |  | 3 |
| Установка люка электрического |  |  |  | 4 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 11,15 |  |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 с устройством приямков для люков |  |  | 2 |  |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 2,4 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 |  |  |  | 6 |
| Монтаж кабеля питания от кондиционера до ГРЩ |  |  | 45 |  |
| Удлинение трассы управления кондиционера свыше 5,0 м |  |  | 30 |  |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 25 |  |  | 140 |  |
| Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4 |
| Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 3 |
| Монтаж розетки влагозащищенной |  |  |  | 4 |
| Монтаж розеток в напольных люках |  |  |  | 48 |
| Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 134 |
| Монтаж встроенных влагозащищенных светильников |  |  |  | 7 |
| Монтаж встроенных светодиодных светильников |  |  |  | 29 |
| Монтаж подсветки зеркала |  |  |  | 1 |
| Монтаж светодиодных светильников типа Армстронг |  |  |  | 12 |
| Монтаж светильников местного освещения |  |  |  | 10 |
| Монтаж светильников потолочных встраиваемых |  |  |  | 4 |
| Электрополотенце |  |  |  | 1 |
| Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 35 |  |  |  |
| Укладка ламината | 148,2 |  |  |  |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  |  |  | 100 |
| Подготовка отверстий под светильники |  |  |  | 50 |
| Подготовка отверстий под сплинкеры |  |  |  | 4 |
| Сверление отверстий под сплинкеры |  |  |  | 13 |
| Устройство вентиляционного отверстия в потолке |  |  |  | 5 |
| Монтаж полупромышленных кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 12,5 кВт: с лестницы |  |  |  | 1 |

Приложение №3 к Техническому заданию

Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого для оказания услуг, потребностям Заказчика.

|  | лампы люминесцентные | Лампы люминесцентные должны соответствовать требованиям ГОСТ 6825-91, ГОСТ Р МЭК 60081-99. Характеристики зажигания: Расчетное напряжение ПРА, В, должно быть 110. Испытательное напряжение (действующее значение), должно быть, В, не менее 103,5. Время зажигания должно быть, с, не более 30. Лампы должны быть следующего вида: лампы с предварительным подогревом катодов, предназначенные для работы на сетевых частотах переменного тока со стартером, а также на высокой частоте. Штырьки (включая буртики) цоколей на готовой лампе должны проходить одновременно и свободно через параллельные, продольно расположенные пазы шириной не менее3,05 мм. Длина штырьков должен быть, мм, не более 9,5. На лампе должны быть нанесены следующие данные: номинальная мощность или ток, обозначения, определяющие электрические и световые параметры ламп, объявленные изготовителем. Лампы должны зажигаться и удовлетворительно функционировать при напряжениях в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 92% и верхним пределом не более 106% расчетного питающего напряжения и температуре окружающей среды в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 10 градусов Цельсия и верхним пределом не более 50 градусов Цельсия. Лампы должны быть: разрядная ртутная лампа низкого давления, в которой главным образом свет излучается одним или несколькими слоями люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда. Размеры лампы: Расстояние от основания одного цоколя до конца штырьков противоположного цоколя должен быть, мм, не более 589,8. Полная длина лампы между концами штырьков обоих цоколей должна быть не более 604,0 мм. Диаметр лампы должен быть , мм, не более 28. Начальная мощность лампы должна быть, В, не менее 19. Крепление каждого цоколя к колбе должно быть прочным, не допускающим отделения цоколя от колбы. Сопротивление изоляции цоколей на готовой лампе должно быть, Мом, не менее 2. Номинальная продолжительность горения ламп стартерного зажигания с предварительным подогревом должна составлять, ч, не менее 12000. Цветность лампы должна быть F3500 или F5000 или F6500. Номинальный световой поток должен быть, лм, не менее 880. Ток предварительного подогрева катода должен быть, А, не более 0,8. Напряжение холостого хода на стартере должно быть, В, не менее 103,5. Пиковое значение напряжения холостого хода на лампе должно быть, В, не более 400. Лампы должны быть трубчатой прямолинейной формы с двумя отдельными цоколями. Лампа, должна удовлетворять требованиям МЭК 61195. Лампа должна быть надежной при нормальной ее эксплуатации. Стабильность светового потока после 2000 ч горения должна составлять не менее 80%. Стабильность светового потока после 70 % от номинальной продолжительности горения должен быть не менее 70 %. Стекло лампы не должно иметь дефектов, нарушающих ее эксплуатационные свойства. Электрические параметры: Расчетный ток лампы должен быть, А, 0,37. Расчетный ток предварительного подогрева должен быть, А, 0,55. Напряжение на лампе (действующее значение) должно быть, В, не менее 50 и не более 64. Сопротивление замедляющего резистора обоих последовательно соединенных катодов должно быть, Ом, не менее 50. Расчетная мощность должна быть, Вт, 18 Вт. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
| --- | --- | --- |
|  | Лампа энергосберегающая Е27 230V | Мощность энергосберегающей лампы должна быть, Вт, 25. Номинальное напряжение должно быть, В, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 220 и верхним пределом не более 240. Частота должна быть, Гц, 50. Цоколь должен быть Е27. Световой поток, Лм, должен быть не менее 1500. Цветовая температура должна быть, К, не менее 2700 и не более 3000. Индекс цветовой передачи должен быть, RA, не более 80. Срок службы должен быть не менее 10000 часов. Диаметр лампы должен быть не более 50 мм и не менее 45 мм. Высота лампы должна быть не менее 110 мм и не более 120 мм. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Лампа энергосберегающая Е14 230V | Мощность энергосберегающей лампы должна быть, Вт, 15. Номинальное напряжение должно быть, В, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 220 и верхним пределом не более 240. Частота должна быть, Гц, 50. Цоколь должен быть Е14. Световой поток, Лм, должен быть не менее 800. Цветовая температура должна быть, К, не менее 3800 и не более 4200. Индекс цветовой передачи должен быть, RA, не более 80. Срок службы должен быть не менее 10000 часов. Диаметр лампы должен быть не более 50 мм и не менее 40 мм. Высота лампы должна быть не менее 100 мм и не более 110 мм. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | светильники: с люминесцентными лампами | Светильник по своим характеристикам должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Светильники должны быть предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Светильники должны монтироваться в подвесные потолки типа "Армстронг". Отражатель должен крепиться к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Коэффициент пульсации светильника должен быть, %, менее 2. Мощность, Вт, должна быть 4*18. Посадочные размеры светильника должны быть, мм, 595*595. Степень защиты светильников должна быть не менее IP20 по ГОСТ 14254. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1. Срок службы светильников должен быть не менее 10 лет. Светильники должны быть предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220±10% В, и частоты от 50 до 60 Гц. Климатическое исполнение должно быть УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Класс светораспределения по ГОСТ 17677 должен быть - П. Тип кривой силы света по ГОСТ 17677 должен быть - Д. Светильник должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», Светильник должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Габаритные размеры светильника должны быть 595х615х80 мм. Класс светораспределения должен быть П. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | гибкие подводки | Гибкая подводка должна применяться при монтаже приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду. Присоединение должно быть гайка-гайка, резьба должна быть RP 1/2". Среда рабочая должна быть вода. Материал основной трубки должен быть полиэтилен. Материал основной гайки должен быть латунь. Минимальная температура рабочей среды должна быть от -2 оС. Максимальная температура рабочей среды должна быть до +80 оС. Давление рабочее должно быть не менее 0,8 МПа. Длина должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 0,5 и верхним пределом более 1,5 м. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | полиэтиленовые канализационные трубы диаметром: до 100 | Канализационные трубы должны быть пригодны для использования при монтаже внутридомовых канализационных систем, для создания наружных систем канализации, для систем напорной канализации. Канализационные трубы из полиэтилена должны обладать следующими характеристиками: они должны иметь повышенную химическую стойкость, должны иметь небольшой вес и гладкую поверхность. Расчетная продолжительность срока службы трубопроводов должна быть не менее 50 лет. Диаметр должен быть до 100 мм. Толщина стенки должна быть более 1 мм. Длина должна быть не более 700 мм. Трубы должны быть изготовлены из полиэтилена. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | полиэтиленовые канализационные трубы диаметром: до 50 | Канализационные трубы должны быть пригодны для использования при монтаже внутридомовых канализационных систем, для создания наружных систем канализации, для систем напорной канализации. Канализационные трубы из полиэтилена должны обладать следующими характеристиками: они должны иметь повышенную химическую стойкость, должны иметь небольшой вес и гладкую поверхность. Расчетная продолжительность срока службы трубопроводов должна быть не менее 50 лет. Диаметр должен быть до 50 мм. Толщина стенки должна быть более 1 мм. Длина должна быть не более 700 мм. Трубы должны быть изготовлены из полиэтилена. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Мастика | Качество(характеристики) и показатели безопасности мастики герметизирующей нетвердеющей строительной должны соответствовать ГОСТ14791-79. Мастика должна быть предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен при сохранении свойств в диапазоне температур с нижним пределом не менее минус 50 градусов Цельсия и верхним пределом не более 70 градусов Цельсия, при ширине герметизируемого стыка в пределах не менее 10 и не более 30 мм и относительной деформации нетвердеющей мастики в шве не более 10%. Предел прочности мастики герметизирующей нетвердеющей строительной при растяжении должен быть, кгс/кв.м, не менее 0,08. Относительное удлинение мастики герметизирующей нетвердеющей строительной при максимальной нагрузке должно быть, %, не менее 35. Водопоглощение мастики герметизирующей нетвердеющей строительной должно быть, %, не более 0,4. Консистенция мастики герметизирующей нетвердеющей строительной должна быть, мм, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 7 и верхним пределом не более 11. Стекание мастики при 70 градусах Цельсия (теплостойкость) должно быть, мм, не более 2,0. Относительное удлинение мастики герметизирующей нетвердеющей строительной при температуре минус 50 градусов Цельсия должно быть, %, не менее 7,0. По внешнему виду мастика должна быть однородной, при этом на поперечном сечении брикета должно быть не более двух включений диаметром свыше 1мм. Мастика должна быть высшей категории качества или первой категории качества. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | замки врезные | Качество (характеристики) замка должно соответствовать требованиям ГОСТ 5089-2011. Тип конструктивного исполнения механизма секретности замка должен быть сувальдный. Замок, как устройство ограничения несанкционированного доступа в защищаемую зону должен обладать заложенной в конструкцию необходимой стойкостью к криминальному вскрытию (взлому) любым из известных универсальных способов вскрытия. Время вскрытия (взлома) замка любым способом , мин, должно быть не менее 5. Защелки замков и ручки приводов защелок должны иметь отдельные возвратные пружины. Гарантийный срок изделия должен быть более или равен 18 месяцев. Число кодовых элементов замка должно быть не менее четырех. Замок по конструктивному исполнению корпуса должен быть врезной. Конструктивное исполнение замка должно быть двусторонним. Сборочные узлы замков должны выдерживать не менее 50 000 выводов засова на полный вылет из корпуса замка с последующим вводом, без нагрузки. Замки должны быть прочными и сохранять работоспособность после приложения нагрузок к их узлам и деталям: нагрузка, Н, прикладываемая к засову должна быть не менее 2940; нагрузка, Н, прикладываемая к механизму фиксации запора должна быть не менее 980; нагрузка, Н, прикладываемая к запорной планке должна быть не менее 2940; нагрузка, Н, прикладываемая к лицевой планке на прочность соединения с корпусом должна быть не менее 980. Замки должны сохранять работоспособность после воздействия ударной нагрузки на засов, Дж, не менее 80. Ручки к замкам должны быть прочными и выдерживать момент силы, приложенный к фалевой ручке, не менее 15 Н.м. Замок должен открываться ключом с обеих сторон. Ключи должны быть прочными и выдерживать крутящий момент, приложенный к головке, Н.м, не менее 3. Момент силы, прикладываемый к фалевой ручке для воздействия на защелку, Н.м, должен быть в диапазоне целых значений с нижней границей не менее 0,6 и верхней границей не более 2,0. Замки должны быть 2 класса. Замок по принципу работы должен быть механическим, по варианту открытия дверного полотна переналаживаемым. Конструкция замка должна быть такой, чтобы при попытке вскрытия разрушающим способом замок выстоял и остался работоспособным или разрушился, но так, чтобы исключить доступ в охраняемое пространство. Степень точности сопряжения цилиндра и корпуса цилиндрового механизма должна быть не ниже 9-го квалитета. Минимальное число секретов должно быть 1000. Замки должны работать без заеданий и сбоев при условии сопротивления выдвижению засова из корпуса усилием до 49 Н. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Розетки | Цвет должен быть: бежевый. Номинальный ток должен быть: не менее 16 А. Напряжение должно быть: 250 В, 50 Гц. Тип зажима должен быть: винт. Сечение провода должно быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 1,5 мм2 и верхним пределом не менее 3,0 мм2. Габаритный размер: не менее 80х125х42 мм и не более 84х128х46 мм. Способ монтажа должен быть: открытый. Комплектность должна быть: в сборе. Количество гнезд должно быть: не менее 1 и не более 2. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | выключатели | Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51324.1-2006. Выключатели должны быть предназначены для коммутации электрических цепей освещения и бытовых приборов (открытой и скрытой проводки). Корпус должен быть изготовлен из пластика или поликарбоната. Количество клавиш должно быть 1 или 2. Цвет должен быть или серый или слоновая кость или белый. Степень защиты оболочки не ниже IP32. Габаритные размеры: ширина не более 80 и не менее 70 мм; длина не менее 70 и не более 80 мм; толщина не менее 10 мм и не более 25мм. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Выключатели автоматические | Выключатели должны быть предназначены для защиты цепей электроустановок от перегрузки и короткого замыкания, а так же защиты индуктивных и резистивных элементов с низким импульсным током. Количество полюсов должно быть 1P. Номинальный ток должен быть 16А. Номинальная отключающая способность должна быть 6кА. Максимальное рабочее напряжение должно быть 253В˜/72В. Номинальная частота должна быть 50-60Гц. Износостойкость электрическая/механическая должна быть не менее 10000/20000 циклов. Тип зажима должен быть: цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию. Сечение кабеля/шины должно быть не менее: 25/10мм2. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Цементный раствор | Качество и показатели безопасности цементно-песчаной смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98. Норма подвижности по погружению конуса должна быть , см, в диапазоне конкретных значений с нижним пределом свыше 4 и верним пределом не более 8. Водоудерживающая способность растворной смеси должна быть не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси должна быть не более 10%. Массовая доля золы-уноса растворной смеси должна быть менее 20% массы цемента. Влажность сухой растворной смеси должна быть не более 0,1% по массе. Материалы, применяемые для приготовления раствора, должны соответствовать требованиям стандартов на эти материалы. В качестве вяжущего материала следует применять портландцемент. Портландцемент : Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток должен быть, МПа, не менее 29,4. Массовая доля прочих активных минеральных добавок, включая глиеж должна быть, % по массе, не более 20. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток должен быть, МПа (кгс/кв. см), не менее 4,4 (45). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 60 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой N 008 по ГОСТ 6613-86 проходило не менее 90 % массы. По вещественному составу цемент должен быть одного из следующих видов: портландцемент (без минеральных добавок) или портландцемент с добавками (с активными минеральными добавками). Качество(характеристики) и показатели безопасности портландцемента должны соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-97. Суммарная массовая доля активных минеральных добавок должна быть, % по массе, не более 20. Массовая доля активных минеральных добавок осадочного происхождения (за исключение глиежа) должна быть, %, не более 5. Массовая доля оксида магния (MgО) в клинкере должна быть, %, не более 5. По срокам схватывания цемент должен быть нормальносхатывающимся. По скорости твердения цемент должен быть нормальнотвердеющим. Портландцемент по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть марки 400 или марки 500. Портланцемент должен быть вида ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-Д20. В качестве заполнителя следует применять: песок для строительных работ. Песок должен быть предназначен для использования в общественных зданиях. Качество и показатели безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм должно быть, % по массе, не более 3 . Песок природный горных пород. Группа песка должна быть или средней или мелкой или очень мелкой . Полный остаток на сите № 063 должен быть, % по массе, в диапазоне конкретных значений с верхней границей менее 45. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм должно быть, % по массе, не более 5. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм должно быть, % по массе, не более 15. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, должно быть в диапазоне конкретных значений с верхней границей не более 3. Песок должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Максимальное допустимое значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов должно быть в диапазоне конкретных значений с верхней границей не более 370 Бк/кг. Истинная плотность зерен должна быть, %, в диапазоне конкретных значений с нижней границей не менее 2, 0 и верхней границей не более 2,8. Модуль крупности песка, Мк, должен быть в диапазоне конкретных значений с нижней границей не менее 1 и верхней границей не более 2,5. Для затворения смеси должна использоваться вода. Качество(характеристики), показатели безопасности воды для затворения смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Требование к свойствам воды: а) содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров, фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л; б) вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел; в) окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л; г) водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5; д) вода не должна содержать примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона. Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства): применяется для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10. 01. 2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | шпатлевка | Шпатлевка должна представлять собой густые вязкие массы, состоящие из смеси пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением органических растворителей или в алкидностирольном лаке. Шпатлеква должна разбавляться уайт-спиритом (нефрас-С4-155/200) по ГОСТ 3134 или ксилолом по ГОСТ 9410. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2) °С, ч, не более 24. Степень перетира, мкм, не более 90. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 75. Эластичность при изгибе, мм, не более 100. Прочность при ударе на приборе У-1, см, не менее 20. Шпатлевка должна быть упакована в банки по ГОСТ 6128 из черной жести или в новые полиэтиленовые банки. Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать требованиям и нормам Федерального Закона от30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Биологическая и химическая безопасность товара должна соответствовать нормам Федерального Закона от 10. 01. 2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору № __________

от ____.__________.2014г.

Смета.

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ.

  - ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ (форма 1):

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Письмо о подаче Заявки

для заключение Договора на ________________

1. Изучив Документацию запроса цен на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному запросу цен законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование) претендента, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2.___________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

предлагает заключить Договор на_______________________:

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Коммерческим предложением, проектом договора, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку, на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

3. Если  предложения, изложенные выше, будут приняты,

___________________________

(наименование организации или Ф.И.О претендента)

берет на себя обязательство исполнить обязательства по Договору на ________________в соответствии с требованиями Документации запроса цен, проекта договора.

4. Настоящим (наименование организации или Ф.И.О. претендента)

подтверждает, что против ________(наименование организации или Ф.И.О. претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. претендента)_______ банкротом и об открытии Конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

5. ___________________________ (наименование организации или Ф.И.О. претендента) берет на себя обязательства подписать со своей стороны Договор  на _____________ в соответствии с требованиями Документации запроса цен и условиями предложений, в срок не менее, чем 3 (трех) дней со дня получения Участником запроса цен Протокола  рассмотрения и оценки Заявок.

6.  _________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. претендента) согласно с тем, что проведение запроса цен, на участие в котором подана настоящая Заявка, может быть приостановлено на любом этапе его проведения

_________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. претендента) понимает и соглашается с тем, что результаты запроса цен могут быть отменены по решению компетентного органа и _________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. претендента)  не будет предъявлять никаких претензий, связанных с указанной отменой  к Организатору.

7. Мы согласны с тем, что Организатор закупки, Комиссия по закупкам вправе проверять достоверность любой представленной нами информации, в том числе с привлечением третьих лиц.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором закупки, нами уполномочен __________________________ (Ф.И.О., телефон представителя претендента).

Все сведения о проведении запроса цен просим сообщать уполномоченному лицу.

9. Настоящая Заявка действует не менее __ дней с даты окончания приема Заявок.

10. Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

Приложение:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации		__________________ 	/_________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			__________________ 	/________________/

(должность)                                          (подпись)			(ФИО)

    - Инструкции по заполнению:

      - Заявку следует оформить на официальном бланке претендента. Претендент присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Претендент должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Претендент должен указать стоимость продукции цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС в соответствии с Коммерческим предложением (подраздел 5.3., графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Претендент должен указать срок действия Заявки согласно требованиям подпункта 4.2.2.2 Документации запроса цен.

      - Претендент должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих содержание Технического, Коммерческого предложения претендента.

      - Заявка должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями подпунктов 4.4. и 4.5 Документации запроса цен.

  - Техническое предложение на проведение текущего косметического ремонта помещений (форма 2):

    - Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче заявки
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес претендента: _________________________________

(Здесь претендент приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническую часть Документации запроса цен)

____________________________________                        ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)               (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

конец формы

  - Коммерческое предложение на проведение текущего косметического ремонта помещений (форма 3):

    - Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче заявки
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес претендента: _________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Общая цена без НДС, руб. | НДС 18%, руб. | Общая цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

____________________________________                        ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)               (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

конец формы

  - Анкета (форма 4):

    - Форма Анкеты

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче заявки
от «____»_____________ г. №__________

Анкета

Наименование и адрес претендента: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения о претенденте (заполняется претендентом) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование претендента |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН / КПП претендента |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны претендента(с указанием кода города) |  |
|  | Факс претендента(с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты претендента |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя претендента, имеющего право подписи согласно учредительным документам претендента, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица претендента с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________                        ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)               (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

конец формы

    - Инструкции по заполнению

- Претендент приводит номер и дату письма о подаче Заявки, приложением к которому является данная анкета.

- Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Претендент должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. Допускается не заполнение  позиций, предусмотренных строчками 2, 6, 7, 10 формы в случае отсутствия соответствующей информации в отношении претендента.

- В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – ПРЕТЕНДЕНТА:

(представляется в случае если документы Заявки, подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата                                                                                                            г. _____________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – претендент:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________ «____» _____________________

представлять Организатору закупок и подписывать необходимые документы для участия в запросе цен ______________________________________________________________________

(наименование запроса цен).

Подпись __________________________________    __________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) 			(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)